## Sheet1
駐車場の構造及び設備基準チェック表
全ての届出駐車場
| チェック欄 | 技術基準 | 備考（除外規定等）
自 動 車 の 出 口 及 び 入 口 |  | 道路交通法第４４条各号に掲げる道路の部分に設けてはならない | 自動車の出口又は入口を次に掲げる道路又はその部分に設ける駐車場であって、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われる こと等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認 めるものについては、左記の事項は適用されない
道路交通法第４４条
①交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の
頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
②交差点の側端又は道路のまがりかどから５ｍ以内の部分
③横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後
に５ｍ以内の部分
④安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の
部分及び当該部分の前後側端からそれぞれ前後に１０ｍ
以内の部分
⑤乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の
|  | 停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置 | ①交差点の側端又はそこから
|  | から１０ｍ以内の部分（当該停留所又は停留場に係る運行 | ５ｍ以内の道路の部分
|  | 系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行 | ②トンネル
|  | 時間中に限る） | ③橋
⑥踏切の前後の側端からそれぞれ前後に１０ｍ以内の部分
横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）の昇降口から５ｍ以内の道路の部分に設けてはならない
幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、情緒障がい児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から２０ｍ以内の部分（当該出入口に接するさくの設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又はさくその他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該出入口の反対側及びその左右２０ｍ以内の部分を含む。）に設けてはならない
橋に設けてはならない
幅員が６ｍ未満の道路に設けてはならない
縦断勾配が１０％を越える道路に設けてはならない
|  | 路外駐車場の前面道路が２以上ある場合においては、自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けなければならない | 歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき、その他特別の理由があるときは、左記の限りではない
|  | 自動車の駐車の用に供する部分の面積が６,０００㎡以上の場合には、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿って１０ｍ以上としなければならない | 縁石線又はさくその他これに類する工作物により当該出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されているときは、左記の限りではない
自動車の回転を容易にするため必要があるときは、切取線と自動車の車路とのなす角度及び切取線と道路とのなす角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、１．５ｍ以上のすみ切りをしなければならない
出口付近の構造は、当該出口から２ｍ(自動二輪車専用駐車場の出口の場合は当該出口から１．３ｍ）後退した自動車の車路の中心線上１．４ｍの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ６０度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにしなければならない
車 路 |  | 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けなければならない
①一方通行の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施
設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分
２．７５ｍ（自動二輪専用の車路又はその部分にあっては１．７５
ｍ）以上
②①以外の一方通行の車路又はその部分 ３．５ｍ（自動二輪車
専用の車路又はその部分にあっては２．２５ｍ）以上
③①及び②以外の自動車の車路又はその部分 ５．５ｍ（自動二
輪車専用の車路又はその部分にあっては３．５ｍ）以上
特殊の装置 |  | 特殊の装置を用いる場合は、大臣の認定を受けていること
建築物の駐車場のみ
| チェック欄 | 技術基準 | 備考（除外規定等）
車 路 |  | はり下の高さは、２．３ｍ以上であること
屈曲部（ターンテーブルが設けられているものを除く。）は、自動車が５ｍ以上の内法半径で回転できる構造（自動二輪車専用駐車場においては、３ｍ以上の内法半径で回転させることができる構造）であること
傾斜部の縦断勾配は、１７％を超えないこと
傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること
高 さ |  | 駐車の用に供する部分のはり下の高さは２．１ｍ以上でなければならない
避難階段 |  | 直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第１２３条第１項若しくは第２項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない
防火区画 |  | 給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造（建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造をいう。）の壁又は特定防火設備（建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備をいう。）によって区画しなければならない
換気装置 |  | 内部の空気を駐車場の床面積１㎡当たり毎時１４㎥以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない | 窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の十分の一以上であるものについては、左記の限りではない
照明装置 |  | 次に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない
①自動車の車路の路面 １０ルックス以上
②自動車の駐車の用に供する部分の床面 ２ルックス以上
警報装置 |  | 自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない
その他 |  | 建築基準法第２章のうち、建築物の構造及び設備に関する規定によらなければならない
特定路外駐車場
| チェック欄 | 技術基準 | 備考（除外規定等）
車椅子 使用者用 駐車施設 |  | 次の区分に応じ、定める数以上の車椅子を使用している者が円滑に利用することができる駐車施設（以下の要件を満たすもの）を設けなければならない | 道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第三条に規定する普通自動車以外の自動車の駐車のための駐車場については、車椅子使用者用駐車施設を設けなければならないという規定は適用されない
①駐車施設の数が２００以下の場合、駐車施設数の２％
➁駐車施設の数が２００以上の場合、駐車施設数の１％に２を加えた数
①幅：３５０ｃｍ以上
②経路の長さはできるだけ短くなる位置に設けなければならない
表 示 |  | 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示をすること
経 路 |  | 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち、一以上を、高齢者、障がい者等が円滑に利用できる経路（以下の要件を満たすもの）にしなければならない | 傾斜路を併設する場合は、左記①の限りではない
①経路上に段を設けないこと
②経路を構成する出入口の幅は、８０ｃｍ以上とすること
③経路を構成する通路の幅は、１２０ｃｍ以上とすること
④経路を構成する通路は、５０ｍ以内ごとに車椅子の転回に支障
がない場所を設けること
|  | 経路を構成する傾斜路（段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）は、以下の要件を満たすものにしなければならない | ②については、高さが１６ｃｍ以下のものにあっては、八分の一を越えないこと
①幅：段に代わるものにあっては１２０ｃｍ以上、段に併設するもの
にあっては９０ｃｍ以上とすること
②勾配：十二分の一を越えないこと
③高さが７５ｃｍを越えるもの（勾配が二十分の一を越えるものに
限る。）にあっては、高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅が１５０ｃｍ以上
の踊り場を設けること
④勾配が十二分の一を越え、又は高さが１６ｃｍを越え、かつ、勾
配が二十分の一を越える傾斜がある部分には、手すりを設ける
こと
駐車場の構造及び設備基準についてチェックした事項について、記載事項に誤りや記載漏れはありません。
年 月 日 申請者
①
③
⑥
⑤
④
②
①
③
②
①
①
②
②
①
④
②
③
①
②
③
④