## 建築物の建築等
景観チェックシート（山寺景観重点地区Ａ２エリア・建築物の建築等）
全エリア共通の景観形成目標及び景観形成基準
景観形成目標 | 五大堂などからの眺望景の価値を守り、その魅力を高めてゆく
要素 | 景観形成基準 | チェック内容または景観形成のために配慮したこと
| この眺望景の形成にかかわる建築物の建築は、その景観的価値を損ねないよう形態・色彩・その他の意匠に配慮し、必要に応じて修景等を施すこと。 | 特に配慮したこと（具体的に）
| 建築物の屋根の形態は勾配屋根とし、素材は光沢のないもので、色彩はマンセル値のＮ０～Ｎ５の黒色または暗灰色を基本とすること。 | 特に配慮したこと（具体的に）
| 陸屋根とする場合は相応の理由がある場合のみとし、その場合、色彩等の工夫により景観に及ぼす影響を抑制すること。 | 特に配慮したこと（具体的に）
| 建築物の屋根に太陽光発電設備を設置するときは、光沢を抑えた黒色タイプとすること。陸屋根を除き、勾配は屋根面に一致させ、屋根と一体的に設けること。 | 特に配慮したこと（具体的に）
エリアごとの景観形成目標及び景観形成基準
景観形成目標 | 駅から宝珠橋に至る参詣者の主要動線として、和風の風格を感じさせつつ通りごとに特徴のある景観まちづくりを目指す
通りごとにある歴史遺産や先⾏事例などの良好なストックを考慮し、壁⾯の位置・⾊彩、屋根の形態・勾配・⾊彩などにより連続性を生み出し、庇の軒線や棟のスカイライン、屋外テラス空間などに、通り景観としての適切なリズムが生まれるように努める
敷地条件に制約の多い建築物も多く、どのようにして景観向上を図るかは場所によりまちまちである上、その景観向上には近隣の協⼒が不可欠であるため、届出から協議・審査の場を通じて関係者間のコミュニケーションを促し、協調的な関係の構築を目指す
要素 | 景観形成基準 | 景観形成目標の達成のために特に配慮したこと
標準とする建築モデルタイプもしくはデザインコード | Ⅱ 現代和風建築Ａ２エリアタイプ Ⅲ 伝統和風建築タイプ | □ 現代和風建築Ａ２エリアタイプ 【外壁】基調色（マンセル値） ： （□ 基準内 □ 基準外） その他の色（マンセル値）： （□ 基準内 □ 基準外） □ 伝統和風建築タイプ 【外壁】基調色（マンセル値） ： （□ 基準内 □ 基準外） その他の色（マンセル値）： （□ 基準内 □ 基準外） □ 屋根・庇などは４寸～６寸勾配とした。 勾配： 寸 特に配慮したこと（具体的に）
屋根の色彩 | ⿊⾊〜暗灰⾊・暗褐⾊等 | □ 屋根の色彩は黒～暗灰色・暗褐色とした。 基調色（マンセル値） ： （□ 基準内 □ 基準外） その他の色（マンセル値）： （□ 基準内 □ 基準外） 特に配慮したこと（具体的に）
標準とする建築モデルタイプをベースにした建造物・敷地デザインの地区別基準 | 既存建物との調和を図り、通りごとの特徴ある景観形成に努めること。 壁⾯線や軒の高さを揃え、スカイラインに注意して屋根のリズムをつくるなど連続性・一体感を高めること。 街路景観として調和する場合は矩勾配も可とする。 | □ 隣接する建築物と壁面線を揃えた。 □ 隣接する建築物と軒の高さを揃えた。 □ 隣接する建築物と屋根の高さ・形状などを揃えた。 特に配慮したこと（具体的に）
修景整備 | 庇や下屋、雁木を設置するなど、賑わいの創出に努めること。 駐⾞場のサイン類の整序化に努めること。 | □ 庇や下屋、雁木などを設置し、賑わいの創出に努めた。 □ 駐車場のサイン類の整序化に努めた。 特に配慮したこと（具体的に）
駐車場の転用など広場状空間の形成 | 覆屋や屋外テラスを設置（和風の建築物と調和した色彩・意匠、派手なものとならないよう彩度を抑えた色彩とし、可能な限り自然素材を活用する）するなど、賑わいの創出に努めること。 広場の舗装並びにデッキを設置するなど、広場状空間の形成に努めること。 | □ 覆屋や屋外テラスを設置し、賑わいの創出に努めた。 □ 広場の舗装またはデッキなどを設置し、広場状空間の形成に努めた。 特に配慮したこと（具体的に）
その他建造物や敷地のデザインに関わる配慮事項 | 軒下や覆屋などの下部は木の部材を見せるよう努めること。 3階以上の部分を目立たせないよう努めること。 屋外設備は囲いなどによって修景するよう努めること。 自動販売機の色彩は焦茶色を基本とすること。 建物と建物との間（スリット）などから背景の自然が見える場合、その見せ方にも配慮すること。 | □ 軒下や覆屋などの下部は垂木現しとするなど、木の部材を見せるようにした。 □ ３階以上の部分を目立たせないように工夫した。 □ 屋外設備は目立たせないよう囲いなどで修景した。 □ 自動販売機の色彩は焦茶色にした。 □ 背景の自然に配慮し、建物と建物の間の空間の見せ方を工夫した。 特に配慮したこと（具体的に）

## 工作物の建設等
景観チェックシート（山寺景観重点地区Ａ２エリア・工作物の建設等）
全エリア共通の景観形成目標及び景観形成基準
景観形成目標 |  | 五大堂などからの眺望景の価値を守り、その魅力を高めてゆく
要素 |  | 景観形成基準 | チェック内容または景観形成のために配慮したこと
|  | この眺望景への影響が懸念される大規模な人工物（電波塔、風力発電施設など）の建設や造成工事、樹木の伐採などは行わないこと。 | 特に配慮したこと（具体的に）
|  | この眺望景の形成にかかわる工作物の建設は、その景観的価値を損ねないよう形態・色彩・その他の意匠に配慮し、必要に応じて修景等を施すこと。 | 特に配慮したこと（具体的に）
エリアごとの景観形成目標及び景観形成基準
景観形成目標 |  | 駅から宝珠橋に至る参詣者の主要動線として、和風の風格を感じさせつつ通りごとに特徴のある景観まちづくりを目指す
通りごとにある歴史遺産や先⾏事例などの良好なストックを考慮し、壁⾯の位置・⾊彩、屋根の形態・勾配・⾊彩などにより連続性を生み出し、庇の軒線や棟のスカイライン、屋外テラス空間などに、通り景観としての適切なリズムが生まれるように努める
敷地条件に制約の多い建築物も多く、どのようにして景観向上を図るかは場所によりまちまちである上、その景観向上には近隣の協⼒が不可欠であるため、届出から協議・審査の場を通じて関係者間のコミュニケーションを促し、協調的な関係の構築を目指す
要素 |  | 景観形成基準 | チェック内容または景観形成のために配慮したこと
配置・規模 | 周辺環境への配慮 | 設置にあたっては周辺の景観の妨げにならないよう配慮するとともに、文化財等の重要な景観資源の周辺への設置はできるだけ避けること。 隣接する建築物等との間に十分にゆとりを保ち、広がりのある空間を確保すること。 | □ 周辺から目立たないよう配置を工夫した。 □ 周辺の重要な景観資源との適正距離に配慮した。 □ 周囲に空地を配置した。 特に配慮したこと（具体的に）
| 自然環境への配慮 | 敷地内に大木や古木、良好な樹林、水辺等がある場合には、これらに配慮した配置とすること。 | □ 既存樹木の特徴を生かした。 □ 既存水辺等の特徴を生かした。 特に配慮したこと（具体的に）
| 見え方への配慮 | 敷地の許す範囲内で、幹線道路の境界線から５ｍ以上後退するとともに、下部を植栽するなど、できるだけ目立たないようにすること。 | □ 道路境界から後退した。 □ 下部を緑化した。 特に配慮したこと（具体的に）
| 高さ | 原則として周囲の樹木の高さ以下にとどめるよう努めること。樹高以上になる場合には、周辺の景観と調和するように形態等に配慮すること。 | □ 周囲の樹木の高さを超えないよう配慮した。 □ 周囲の樹木の高さを超えるが、周辺の景観に調和するよう形態等を工夫した。 特に配慮したこと（具体的に）
形態・意匠 | 形態・意匠 | 周囲の自然景観に配慮し、周辺の山並みと調和する形態とすること。 | □ 周辺から目立たないよう形態・意匠を工夫した。 □ 背景となる山並みに配慮した。 □ 広告物の表示面積や設置箇所数を少なくした。 □ 広告物の配置や形態・意匠を工夫した。 特に配慮したこと（具体的に）
| 色彩 | 周辺の樹木や山並みから突出した色の使用は避け、自然景観と調和した色調とすること。 使用する色数を少なくするよう努めること。 | □ 基調色を低彩度とした。 基調色（マンセル値）： （□ 基準内 □ 基準外） その他の色（マンセル値）： （□ 基準内 □ 基準外） □ 周辺の景観との調和に配慮した。 □ 使用する色数を少なくするよう努めた。 □ 広告物の基調色を低彩度とした。 □ 広告物へ使用する色数を少なくするよう努めた。 特に配慮したこと（具体的に）
| マンセル値 | 景観に与える影響の大きい基調色について、マンセル値による色彩基準として、使用できる彩度を以下の通り設定する。 【Ｒ（赤）・ＹＲ（黄赤）系の色相】 ６以下 【Ｙ（黄）系の色相】 ４以下 【その他の色相】 ２以下
| 素材（反射材） | 反射率の高い素材は、極力使用しないよう努めること。 | □ 反射素材は使用していない。 反射素材の名称： 反射素材の使用面積割合： □ 使用面積を工夫した。 □ 使用箇所を工夫した。 □ 周辺の景観へ与える影響を抑えるための工夫をした。 □ 周辺の住民生活に与える影響を抑えるための工夫をした。 □ 広告物に反射率の高い素材を使用しないよう努めた。 特に配慮したこと（具体的に）
外構等 | 外構 | 高さはできるだけ低くし、生け垣、木材、石材などの自然素材を使用するよう努めること。これによらない場合でも、これに準じる工夫をすること。 長大なものは、分節化や植栽による修景などに努めること。 | 外構の種類： 外構の素材： 外構の色彩（マンセル値）： ※自然素材を除く □ 高さを低く抑えた。 □ 自然素材を使用した。 □ 形態・意匠を工夫した。 □ 植栽等により修景した。 特に配慮したこと（具体的に）
| 緑化 | 使用する樹種は地域の気候や風土にあったものとし、周囲の樹林等、周辺の景観や環境と調和するものとすること。 | □ 周辺と調和した樹種により植樹した。 □ 植樹の配置を工夫した。 特に配慮したこと（具体的に）
景観重要建造物・樹木への配慮 |  | 周囲に景観重要建造物又は景観重要樹木がある場合は、景観重要建造物の形態・意匠、歴史・文化性、地域性又は、景観重要樹木の樹高・樹形、歴史・文化性、地域性等に配慮し、当該建造物又は樹木を生かした景観の創出に努めること。 | 周囲の景観重要建造物又は樹木の名称： □ 周囲の景観重要建造物又は樹木に配慮し、配置や形態・意匠、色彩などを工夫した。 特に配慮したこと（具体的に）
※太陽光発電設備のみ
全エリア共通の景観形成基準
要素 |  | 景観形成基準 | チェック内容または景観形成のために配慮したこと
|  | 独⽴して太陽光発電設備を設置するときは、太陽光電池モジュールは光沢を抑えた⿊⾊タイプ、その他附帯設備は落ち着いた⾊調とし、眺望景を損ねないよう一定密度以上の修景植栽を施すこと。 | 特に配慮したこと（具体的に）
|  | 地形を改変する造成工事や樹木の伐採などを伴う太陽光発電設備の設置は⾏わないこと。 | 特に配慮したこと（具体的に）
エリアごとの景観形成基準
要素 |  | 景観形成基準 | チェック内容または景観形成のために配慮したこと
太陽光発電設備に係る特記事項 | 周辺環境への配慮 | 主要な眺望場所、公共の場から目立たない位置に設けるよう努めること。やむを得ない場合は、植栽等の修景により望見できないよう工夫すること。 太陽光電池モジュールの設置角度については、周辺への反射光による影響を考慮して設置すること。 周辺の自然環境を生かし、できる限り既存の樹林、樹木を保全するなど、周辺の生物生育環境に配慮すること。 | □ 公共の場から目立たないよう配置を工夫した。 □ 植栽等により修景した。 □ 反射光の影響を最小限とするため、設置角度を工夫した。 □ 既存樹木の保全に努めた。 特に配慮したこと（具体的に）
| 電池モジュールの色彩 | 黒又は濃紺、もしくは低彩度・低明度の目立たないものを原則とし、反射が少なく模様が目立たないものの採用に努めること。 | 電池モジュールの色彩（マンセル値）： □ 低彩度・低明度で落ち着いた色彩とした。 □ 電池モジュールは反射が少なく、模様が目立たないものを採用した。 特に配慮したこと（具体的に）
| 付帯設備の色彩 | 周辺の樹木や山並みから突出した色の使用は避け、自然景観と調和した色調とすること。 | 付帯設備の色彩（マンセル値）： □ 低彩度で落ち着いた色彩とした。 □ 周辺の景観に調和した色彩とした。 特に配慮したこと（具体的に）
| 地域への配慮 | 地域住民の生活や生物生育環境等、総合的な景観への影響に関連して、地域住民の同意を得るため、自治会や近隣関係者への説明会などを開催すること。 地域住民からの計画への様々な意見等に対しては、真摯に対応すること。 | □ 住民説明会等を開催した。 開催日時： 説明会の対象者： 参加者数： 主な意見及び対応： ※住民説明会の概要を記した書類等を添付すること。 特に配慮したこと（具体的に）
| 緑の回復 | 事業終了後は、自然の植生及び周辺の樹木と調和した樹種により、敷地の復元緑化や、生物生息環境に配慮した緑化に努めること。 | 事業終了の予定： 事業終了後の復元緑化等の方法： □ 上記の方法又はその他の方法により、事業終了後は緑化等による復原を行う。 特に配慮したこと（具体的に）
※風力発電設備のみ
エリアごとの景観形成基準
要素 |  | 景観形成基準 | チェック内容または景観形成のために配慮したこと
風力発電設備に係る特記事項 | 周辺環境への配慮 | 主要な眺望場所や道路等の公共の場から見た場合に、周辺の自然景観を阻害しないような配置の工夫や植栽などによる修景に努めること。 周辺の自然環境を生かし、できるだけ既存の樹林、樹木を保全するなど、周辺の生物生育環境に配慮すること。 | □ 公共の場から目立たないよう配置を工夫した。 □ 植栽等により修景した。 □ 既存樹木の保全に努めた。 特に配慮したこと（具体的に）
| 地域への配慮 | 地域住民の生活や生物生育環境等、総合的な景観への影響に関連して、地域住民の同意を得るため、自治会や近隣関係者への説明会などを開催すること。 地域住民からの計画への様々な意見等に対しては、真摯に対応すること。 | □ 住民説明会等を開催した。 開催日時： 説明会の対象者： 参加者数： 主な意見及び対応： ※住民説明会の概要を記した書類等を添付すること。 特に配慮したこと（具体的に）
| 緑の回復 | 事業終了後は、自然の植生及び周辺の樹木と調和した樹種により、敷地の復元緑化や、生物生息環境に配慮した緑化に努めること。 | 事業終了の予定： 事業終了後の復元緑化等の方法： □ 上記の方法又はその他の方法により、事業終了後は緑化等による復原を行う。 特に配慮したこと（具体的に）

## 開発行為
景観チェックシート（山寺景観重点地区Ａ２エリア・開発行為）
全エリア共通の景観形成目標及び景観形成基準
景観形成目標 | 五大堂などからの眺望景の価値を守り、その魅力を高めてゆく
要素 | 景観形成基準 | チェック内容または景観形成のために配慮したこと
| この眺望景への影響が懸念される開発⾏為は、その景観的価値を損ねないよう、市との協議の下に進めるよう努めること。 | 特に配慮したこと（具体的に）
エリアごとの景観形成目標及び景観形成基準
景観形成目標 | 駅から宝珠橋に至る参詣者の主要動線として、和風の風格を感じさせつつ通りごとに特徴のある景観まちづくりを目指す
通りごとにある歴史遺産や先⾏事例などの良好なストックを考慮し、壁⾯の位置・⾊彩、屋根の形態・勾配・⾊彩などにより連続性を生み出し、庇の軒線や棟のスカイライン、屋外テラス空間などに、通り景観としての適切なリズムが生まれるように努める
敷地条件に制約の多い建築物も多く、どのようにして景観向上を図るかは場所によりまちまちである上、その景観向上には近隣の協⼒が不可欠であるため、届出から協議・審査の場を通じて関係者間のコミュニケーションを促し、協調的な関係の構築を目指す
要素 | 景観形成基準 | チェック内容
規模 | できるだけ自然の地形を生かし、土地の形質の変更は必要最小限に抑えるとともに、大きな法面や擁壁などを生じないよう努めること。 | □ 自然の地形を生かし、土地の改変を少なくするよう工夫した。 □ 大きな法面や擁壁が生じないよう工夫した。 特に配慮したこと（具体的に）
法面 | 法面を必要とする場合は、できるだけ緩やかな勾配とし、併せて地域にふさわしい樹木や草花により緑化すること。特に、山間地では周辺からの見え方に十分配慮すること。 | □ 緩やかな勾配となるよう工夫した。 □ 周辺と調和した樹種などにより緑化した。 □ 既存の樹木などを生かした。 □ 敷地際や遠景からの見え方に配慮した。 特に配慮したこと（具体的に）
擁壁 | 周辺の森林など自然景観に調和した材料、形態、意匠となるよう修景を工夫し、併せて緑化に努めること。特に、山間地では周辺からの見え方に十分配慮すること。 | □ 材料を工夫した。 □ 形態・意匠を工夫した □ 緑化した。 □ 敷地際や遠景からの見え方に配慮した。 特に配慮したこと（具体的に）
緑化 | 既存の樹林や樹木、水路や水辺等はできるだけ保全し、活用に努めること。 行為の終了後は、自然の植生及び周辺の樹木と調和した樹種により、敷地の復元緑化や、生物生息環境に配慮した緑化に努めること。 | □ 既存樹木等を生かした。 □ 既存水辺等を生かした。 行為終了の予定： 行為終了後の復元緑化の方法： 特に配慮したこと（具体的に）

## 土地の形質の変更
景観チェックシート（山寺景観重点地区Ａ２エリア・土地の形質の変更）
全エリア共通の景観形成目標
景観形成目標 | 五大堂などからの眺望景の価値を守り、その魅力を高めてゆく
エリアごとの景観形成目標及び景観形成基準
景観形成目標 | 駅から宝珠橋に至る参詣者の主要動線として、和風の風格を感じさせつつ通りごとに特徴のある景観まちづくりを目指す
通りごとにある歴史遺産や先⾏事例などの良好なストックを考慮し、壁⾯の位置・⾊彩、屋根の形態・勾配・⾊彩などにより連続性を生み出し、庇の軒線や棟のスカイライン、屋外テラス空間などに、通り景観としての適切なリズムが生まれるように努める
敷地条件に制約の多い建築物も多く、どのようにして景観向上を図るかは場所によりまちまちである上、その景観向上には近隣の協⼒が不可欠であるため、届出から協議・審査の場を通じて関係者間のコミュニケーションを促し、協調的な関係の構築を目指す
要素 | 景観形成基準 | チェック内容
規模 | できるだけ自然の地形を生かし、土地の形質の変更等は必要最小限に抑えるとともに、大きな法面や擁壁などを生じないよう努めること。 | □ 自然の地形を生かし、土地の改変を少なくするよう工夫した。 □ 大きな法面や擁壁が生じないよう工夫した。 特に配慮したこと（具体的に）
法面 | 法面を必要とする場合は、できるだけ緩やかな勾配とし、併せて地域にふさわしい樹木や草花により緑化すること。特に、山間地では周辺からの見え方に十分配慮すること。 | □ 緩やかな勾配となるよう配慮した。 □ 周辺と調和した樹種などにより緑化した。 □ 既存の樹木などを生かした。 □ 敷地際や遠景からの見え方に配慮した。 特に配慮したこと（具体的に）
擁壁 | 周辺の森林など自然景観に調和した材料、形態、意匠となるよう修景を工夫し、併せて緑化に努めること。特に、山間地では周辺からの見え方に十分配慮すること。 | □ 材料を工夫した。 □ 形態・意匠を工夫した。 □ 緑化した。 □ 敷地際や遠景からの見え方に配慮した。 特に配慮したこと（具体的に）
周辺への配慮 | 行為地が、周辺からできるだけ見えないよう、土地の形質の変更等の位置、方法を工夫し、敷地の緑化に努めること。 | □ 位置を工夫した。 □ 方法を工夫した。 □ 敷地を緑化した。 特に配慮したこと（具体的に）
緑化 | 既存の樹林や樹木、水路や水辺等はできるだけ保全し、活用に努めること。 行為の終了後は、自然の植生及び周辺の樹木と調和した樹種により、敷地の復元緑化や、生物生息環境に配慮した緑化に努めること。 | □ 既存樹木等を生かした。 □ 既存水辺等を生かした。 行為終了の予定： 行為終了後の復元緑化の方法： 特に配慮したこと（具体的に）

## 物件の堆積
景観チェックシート（山寺景観重点地区Ａ２エリア・物件の堆積）
全エリア共通の景観形成目標
景観形成目標 | 五大堂などからの眺望景の価値を守り、その魅力を高めてゆく
エリアごとの景観形成目標及び景観形成基準
景観形成目標 | 駅から宝珠橋に至る参詣者の主要動線として、和風の風格を感じさせつつ通りごとに特徴のある景観まちづくりを目指す
通りごとにある歴史遺産や先⾏事例などの良好なストックを考慮し、壁⾯の位置・⾊彩、屋根の形態・勾配・⾊彩などにより連続性を生み出し、庇の軒線や棟のスカイライン、屋外テラス空間などに、通り景観としての適切なリズムが生まれるように努める
敷地条件に制約の多い建築物も多く、どのようにして景観向上を図るかは場所によりまちまちである上、その景観向上には近隣の協⼒が不可欠であるため、届出から協議・審査の場を通じて関係者間のコミュニケーションを促し、協調的な関係の構築を目指す
要素 | 景観形成基準 | チェック内容
規模 | 堆積規模は必要最小限に抑えること。 | □ 堆積規模を小さくするよう工夫した。 特に配慮したこと（具体的に）
周辺への配慮 | 堆積位置は、道路その他の公共の場からできるだけ離し、周囲から目立たないような位置とすること。 威圧感のないようできるだけ低く、整然と積み上げ、周辺の景観を損なわないよう努めること。 | □ 位置を工夫した。 □ 方法を工夫した。 特に配慮したこと（具体的に）
遮へい | 行為が周辺の景観に著しく影響を与えると想定される場合は、敷地の周辺の植栽などにより、周辺景観と調和した遮へいを行うなど、必要な措置を講ずるよう努めること。 | □ 緑化などにより遮へいした。 特に配慮したこと（具体的に）

## 照明
景観チェックシート（山寺景観重点地区Ａ２エリア・照明）
全エリア共通の景観形成目標
景観形成目標 | 五大堂などからの眺望景の価値を守り、その魅力を高めてゆく
エリアごとの景観形成目標及び景観形成基準
景観形成目標 | 駅から宝珠橋に至る参詣者の主要動線として、和風の風格を感じさせつつ通りごとに特徴のある景観まちづくりを目指す
通りごとにある歴史遺産や先⾏事例などの良好なストックを考慮し、壁⾯の位置・⾊彩、屋根の形態・勾配・⾊彩などにより連続性を生み出し、庇の軒線や棟のスカイライン、屋外テラス空間などに、通り景観としての適切なリズムが生まれるように努める
敷地条件に制約の多い建築物も多く、どのようにして景観向上を図るかは場所によりまちまちである上、その景観向上には近隣の協⼒が不可欠であるため、届出から協議・審査の場を通じて関係者間のコミュニケーションを促し、協調的な関係の構築を目指す
要素 | 景観形成基準 | チェック内容
周辺への配慮 | 周辺の景観への影響に十分配慮すること。 建造物等を照射しないこと。照射する場合は、低位置照明を主体とした控えめな照射とし、漏れ光がないように特に配慮すること。 | □ 周辺の景観との調和に配慮した。 □ 照射は低位置照明を主体とした。 □ 漏れ光がないよう工夫した。 特に配慮したこと（具体的に）