様式第１号（第２条関係）

擁壁の点検のチェックポイント

【対象とする擁壁】以下に該当するもので、地盤からの高さが１ｍを超えるもの

| チェック項目 |  | 基 準 | 申請者 チェック欄 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 水抜き穴 | - 擁壁に水抜き穴が設置されていない。 - 水抜き穴の詰まり、破損があり、排水機能が失われている。 | はい・いいえ |  |
| ２ | 水のしみ出し | - 擁壁表面が常に湿っている。 - 擁壁から水がしみ出し・流出している。 | はい・いいえ |  |
| ３ | ひび割れ | - 擁壁に幅１ｍｍ以上のひび割れがある。 | はい・いいえ |  |
| ４ | ずれ | - 擁壁の目地部に前後又は上下のずれ、左右の開きがある。 | はい・いいえ |  |
| ５ | ふくらみ | - 擁壁全体が前方へふくらんでいる。 | はい・いいえ |  |
| ６ | 傾き・折損 | - 擁壁が前方又は後方に傾いている。 - 擁壁が折損している。 | はい・いいえ |  |
| ７ | 構造 | - 擁壁の構造が下記①～④のいずれかとなっている。 ①空石積み擁壁、②増積み擁壁、③二段擁壁、④張出し床版付擁壁 | はい・いいえ |  |

※　申請者チェック欄で「はい」となったチェック項目については、その内容が確認できる写真を添付してください。