消防訓練実施要領

| 出火日時 | 年 月 日 時 分 |
| --- | --- |
| 出火場所 | 階 |
| 訓練内容 | 火災の発見 | □ 居合わせた者が火災を発見する。 大きな声で火事ぶれを行い、非常ベルを鳴動させる。 □ 自動火災報知設備のベルが鳴動する。 受信機を確認した後現場に向かい、火災を確認し火事ぶれを行う。 |
|  | 火災発生の連絡 | □ 事務室に駆け込む。 □ 内線電話で連絡する。 □ 自動火災報知設備の送話器で連絡する。 □ その他（ ） |
|  | 初期消火 | □ 消火器で初期消火を行う。 □ 消火栓を延長し初期消火を行う。 |
|  | 建物内への周知 | □ 全館放送を行う。 感知器発報時の放送例 「ただいま感知器が作動しました。確認しておりますのでしばらくお待ちください。」 火災確認時の放送例 「○階、○○で火災が発生しました。安全を確認して避難してください。」 □ 大声で建物全体に火災を知らせる。 □ その他（ ） |
|  | 通報 | □ 一般加入電話で１１９番通報する。 □ 携帯電話で１１９番通報する。 □ 火災通報装置（非常通報装置）で１１９番通報する。 □ その他（ ） |
|  | 防火区画形成 | □ 防火扉を閉めて、防火区画を形成する。 |
|  | 避難／避難誘導 | □ 階段出入口で避難誘導を行う。 □ 隣接する防火区画へ避難誘導する。 □ 避難器具を使用して避難する。 □ その他（ ） □ 最終避難場所で人数を確認する。 |
| 消火訓練 | □ 水消火器を使用した消火訓練〔 人実施 〕 □ 粉末消火器を使用した消火訓練〔 人実施 〕 （粉末消火器・ガソリン・灯油・水を準備） □ 屋内消火栓（補助散水栓）を使用した消火訓練 □ その他（ ） |
| 講評 | □ 消防本部(消防署)の講評 □ 自衛消防隊長又は防火管理者の講評 |

実施する項目の □ にチェックマークを入れてください

# Text boxes

通  報

「訓練火災です。」

「住所、名称、出火場所、けが人の有無、その人数、電話番号、通報者名を伝える。」

火災発生

感知器作動

受信機で発報箇所確認

発報箇所へ急行

人の目による発見

火事振れ

「火事だ～！」

火災を確認

初 期 消 火

消火器にて初期消火

火災である旨の連絡

（ 防災センター・事務室・守衛室等へ ）

感知器作動について確認中の旨放送

「ただいま感知器が作動しました。確認しておりますのでしばらくお待ちください。」

建物内へ火災が発生した旨周知

「 ○階、○○で火災が発生しました。安全を確認して避難してください。 」

避    難

避難誘導

初 期 消 火

屋内消火栓

その他の消火設備