## 対象リスト
登録日 | メーカー名 | 製品名 | パッケージ型番 | 定格出力(kW) | 電力変換装置タイプ | 初期実効容量(kWh) | 蓄電容量(kWh) | ECHONETLiteReleaseバージョン | ECHONETLiteAIF認証 | ホームページ | お問合せ窓口
2023-08-31 | Sungrow Japan株式会社 | 蓄電システム | SGーSH55ー064KWH | 3.5 | ハイ | 5.3 | 6.4 | P.0 | 無 | https://ja.sungrowpower.com/SolutionsDetail/9 | 03-6262-9917
2023-08-31 | Sungrow Japan株式会社 | 蓄電システム | SGーSH55ー096KWH | 5 | ハイ | 8 | 9.6 | P.0 | 無 | https://ja.sungrowpower.com/SolutionsDetail/9 | 03-6262-9917
2023-08-31 | Sungrow Japan株式会社 | 蓄電システム | SGーSH55ー128KWH | 5.2 | ハイ | 11 | 12.8 | P.0 | 無 | https://ja.sungrowpower.com/SolutionsDetail/9 | 03-6262-9917
2023-06-30 | Upsolar Japan株式会社 | 単相3線式ハイブリッド型蓄電システム | UPーSSJ1ーS030ー058 | 3 | ハイ | 4.7 | 5.7 | M | 有 | https://www.upsolar.co.jp/upsolar-ess | 03-3518-9768
2023-06-30 | Upsolar Japan株式会社 | 単相3線式ハイブリッド型蓄電システム | UPーSSJ1ーS030ー115 | 3 | ハイ | 9.5 | 11.5 | M | 有 | https://www.upsolar.co.jp/upsolar-ess | 03-3518-9768
2023-06-30 | エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・リンク | EPSー30D | 5.5 | ハイ | 9.6 | 10.8 | H | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pi5l | 03-6431-9044
2023-06-30 | エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・リンク | EPSー30S | 5.5 | ハイ | 4.8 | 5.4 | H | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pi5l | 03-6431-9044
2023-06-30 | エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・リンク | EPSー30SR | 5.5 | ハイ | 4.8 | 5.4 | H | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pi5l | 03-6431-9044
2023-06-30 | エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・グリッド | EPSー40D | 8 | ハイ | 9.8 | 10.8 | M | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pi5g | 03-6431-9044
2023-06-30 | エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・グリッド | EPSー40S | 8 | ハイ | 4.9 | 5.4 | M | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/general/interconnection/pi5g | 03-6431-9044
2023-12-27 | エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・グリッド・ツー | EPSー41D | 8 | ハイ | 12 | 12.9 | M | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/pi5g-2 | 03-6431-9044
2023-12-27 | エリーパワー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム パワーイエ・ファイブ・グリッド・ツー | EPSー41S | 8 | ハイ | 6 | 6.4 | M | 有 | https://www.eliiypower.co.jp/products/pi5g-2 | 03-6431-9044
2023-07-31 | オーデリック株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | EC500301 | 3 | ハイ | 4.7 | 5.7 | M | 有 | https://www.odelic.co.jp/products/energyzero/assets/pdf/zec_2021pnf.pdf#zoom=75 | 03-3332-1123
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3ーPKGーMM3 | 5.5 | ハイ | 5.3 | 6.5 | H | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3ーPKGーMM4 | 5.5 | ハイ | 5.3 | 6.5 | H | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S3ーPKGーSMM3 | 5.5 | ハイ | 5.3 | 6.5 | H | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 太陽光発電用ハイブリッド蓄電システム | KP55S4ーPKGーMM3 | 5.5 | ハイ | 5.3 | 6.5 | H | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA25ーPKGーMM | 2.5 | 専用 | 5.4 | 6.5 | H | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA25ーPKGーMM2 | 2.5 | 専用 | 5.4 | 6.5 | H | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | 住・産共用フレキシブル蓄電システム | KPACーA40ーPKGーMM | 4 | 専用 | 8.2 | 9.7 | H | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM1 | 5.9 | 専用 | 14.1 | 16.4 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM2 | 4 | 専用 | 8.3 | 9.8 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM3 | 2.5 | 専用 | 5.5 | 6.5 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM4 | 5 | 専用 | 10.9 | 12.7 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-07-31 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーMM5 | 2.5 | 専用 | 5.4 | 6.3 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーSMM1 | 5.9 | 専用 | 14.1 | 16.4 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーSMM2 | 4 | 専用 | 8.3 | 9.8 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-06-30 | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | マルチ蓄電プラットフォーム | KPBPーAーPKGーSMM3 | 2.5 | 専用 | 5.5 | 6.5 | M | 有 | https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/useful_info/subsidy.html | 0120-085-606
2023-07-31 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | 単相ハイブリッド型蓄電システム | CSXH56G3ーB058A | 5.9 | ハイ | 4.8 | 5.8 | M | 有 | https://csisolar.co.jp/ | 0120-020-332
2023-07-31 | カナディアン・ソーラー・ジャパン株式会社 | 単相ハイブリッド型蓄電システム | CSXH56G3ーB115A | 5.9 | ハイ | 9.7 | 11.5 | M | 有 | https://csisolar.co.jp/ | 0120-020-332
2023-07-31 | サンテックパワージャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | ST48080A | 5.2 | ハイ | 3.5 | 4 | L | 有 | https://www.sun-crystal.jp/ | 0120-303-616
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP41E | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP42D | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP44E | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP45D | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP54A | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP56C | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP70A | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP72D | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP72P | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP72Q | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP72R | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP74F | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP74G | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP74H | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP74K | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP74L | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP74M | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-12-27 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP75L | 5.5 | ハイ | 8.1 | 9.5 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-12-27 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP75M | 5.5 | ハイ | 8.1 | 9.5 | N | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-12-27 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP83B | 4 | ハイ | 8.1 | 9.5 | N | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-12-27 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBP84B | 5.5 | ハイ | 8.1 | 9.5 | N | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB4010 | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB4030 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB4040 | 4.2 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB4050 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB5010 | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB5030 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB5040 | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB5050 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB6130 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB6140 | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB6150 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB6233 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB6255 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB7010 | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB7030 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB7040 | 4.2 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB7050 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB7060 | 4.2 | ハイ | 8 | 9.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB8010 | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB8030 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB8040 | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB8050 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB8060 | 5.5 | ハイ | 8 | 9.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB9330 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB9340 | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB9350 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB9360 | 5.5 | ハイ | 8.1 | 9.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB9433 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPB9455 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPBA650 | 4 | ハイ | 5.3 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf#page=2 | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPBB650 | 5.5 | ハイ | 5.3 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf#page=2 | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC4010 | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC4030 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC4040 | 4.2 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC4050 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC5010 | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC5030 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC5040 | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC5050 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC6130 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC6140 | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC6150 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC6233 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC6255 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC7010 | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC7030 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC7040 | 4.2 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC7050 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC8010 | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC8030 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC8040 | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC8050 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC9330 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC9340 | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC9350 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC9433 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPC9455 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13.1 | I | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD1010 | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD1020 | 5.5 | ハイ | 6.7 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD1030 | 5.5 | ハイ | 5.1 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD2010 | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD2020 | 4.2 | ハイ | 6.8 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD2030 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD2040 | 4.2 | ハイ | 7 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD3010 | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD3020 | 5.5 | ハイ | 6.7 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD3030 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD3040 | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD4010 | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD4030 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD4040 | 4.2 | ハイ | 7 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD4050 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD5010 | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD5030 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD5040 | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD5050 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD6130 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD6140 | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD6150 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD6233 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD6255 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD7010 | 4.2 | ハイ | 3.4 | 4 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD7030 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD7040 | 4.2 | ハイ | 7 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD7050 | 4.2 | ハイ | 5.2 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD7060 | 4.2 | ハイ | 8 | 9.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD8010 | 5.5 | ハイ | 3.3 | 4 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD8030 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD8040 | 5.5 | ハイ | 6.9 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD8050 | 5.5 | ハイ | 5.2 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD8060 | 5.5 | ハイ | 8 | 9.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-05-31 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9310 | 5.5 | ハイ | 3.5 | 4 | N | 有 | https://jp.sharp/cms/ene/images/tokutei_battery.pdf#page=2 | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9330 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9340 | 5.5 | ハイ | 7 | 8.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9350 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9360 | 5.5 | ハイ | 8.1 | 9.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9433 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPD9455 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDA650 | 4 | ハイ | 5.3 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDA660 | 4 | ハイ | 8.1 | 9.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDA755 | 4 | ハイ | 10.6 | 13.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDB650 | 5.5 | ハイ | 5.3 | 6.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDB660 | 5.5 | ハイ | 8.1 | 9.5 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | シャープ株式会社 | クラウド蓄電池システム | JHーWBPDB755 | 5.5 | ハイ | 10.7 | 13.1 | N | 有 | https://jp.sharp/sunvista/battery/ | 0120-48-4649
2023-06-30 | ジンコソーラージャパン株式会社 | SUNTANK | JKSーJPーRESSー12kWh | 5.9 | ハイ | 10.4 | 12.2 | M | 有 | https://www.jinkosolar.com/jp/site/suntank | 03-6262-6009
2023-06-30 | ジンコソーラージャパン株式会社 | SUNTANK | JKSーJPーRESSー6kWh | 5.9 | ハイ | 5.2 | 6.1 | M | 有 | https://www.jinkosolar.com/jp/site/suntank | 03-6262-6009
2023-06-30 | ジンコソーラージャパン株式会社 | SUNTANK | JKSーJPーRESSー9kWh | 5.9 | ハイ | 7.8 | 9.2 | M | 有 | https://www.jinkosolar.com/jp/site/suntank | 03-6262-6009
2023-06-30 | スマートソーラー株式会社 | ハイブリッドシステムーT | SHY5512TA | 5.5 | ハイ | 9.5 | 11.5 | K | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2023-06-30 | スマートソーラー株式会社 | ハイブリッドシステムーT | SHY5512TB | 5.5 | ハイ | 9.5 | 11.5 | K | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2023-06-30 | スマートソーラー株式会社 | ストレージシステム‐T | SST4012TA | 3.2 | 専用 | 9.5 | 11.5 | K | 有 | https://www.smartsolar.co.jp/smartchikuden/product/ | 0800-333-0109
2023-06-30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3A | 5.5 | ハイ | 6.2 | 7.1 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2023-06-30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3B | 5.5 | ハイ | 12.4 | 14.3 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2023-06-30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3E | 8 | ハイ | 6.2 | 7.1 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2023-06-30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3F | 8 | ハイ | 12.4 | 14.3 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2023-06-30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3J | 9.9 | ハイ | 6.2 | 7.1 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2023-06-30 | ダイヤゼブラ電機株式会社 | 蓄電ハイブリッドシステム | EKH3K | 9.9 | ハイ | 12.4 | 14.3 | M | 有 | https://www.enetelus.jp/products/eibs7.html | 050-2018-8271
2023-09-29 | デルタ電子株式会社 | 系統連系型蓄電システム セイバーAC BS12.6J_AC 12kWh ダブルバッテリーシステム | BS12.6J_AC | 4.5 | 専用 | 11.5 | 13.7 | M | 有 | https://www.delta-solar.jp/pdf/Catalog_Saver-AC_20220419.pdf | 0570-550-065
2023-09-29 | デルタ電子株式会社 | 系統連系型蓄電システム セイバーAC BS6.3J_AC 6kWh シングルバッテリーシステム | BS6.3J_AC | 3 | 専用 | 5.7 | 6.8 | M | 有 | https://www.delta-solar.jp/pdf/Catalog_Saver-AC_20220419.pdf | 0570-550-065
2023-06-30 | デルタ電子株式会社 | 太陽光発電ハイブリッド蓄電システム SAVeRーH6000シングルバッテリーシステム | ES6JB1 | 5.9 | ハイ | 4.4 | 5.6 | J | 有 | https://www.delta-solar.jp/products/SAVeR-H.html | 0570-550-065
2023-04-28 | デルタ電子株式会社 | 系統連系型蓄電システム セイバーH2セイバーH6300ー2 シングルバッテリーシステム | ESH5.5B1 | 5.5 | ハイ | 5.7 | 6.8 | M | 無 | https://delta-solar.jp/pdf/Catalog_Saver-H2_20230329.pdf | 0570-550-065
2023-04-28 | デルタ電子株式会社 | 系統連系型蓄電システム セイバーH2セイバーH12600ー2 ダブルバッテリーシステム | ESH5.5B2 | 5.5 | ハイ | 11.3 | 13.7 | M | 無 | https://delta-solar.jp/pdf/Catalog_Saver-H2_20230329.pdf | 0570-550-065
2023-06-30 | トヨタ自動車株式会社 | おうち給電システム | UHDS10SーDーPDB | 5.5 | ハイ | 6.2 | 8.7 | M | 有 | https://www.toyota.co.jp/homebattery/ | 0120-1504-52
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーH2L1 | 5.9 | ハイ | 10.2 | 12 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/essh2l1.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーH2LS | 5.9 | ハイ | 10.2 | 12 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/essh2l1.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1M1 | 5.9 | ハイ | 7.5 | 8 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1M1V | 5.9 | ハイ | 7.5 | 8 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1MS | 5.9 | ハイ | 7.5 | 8 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1MSV | 5.9 | ハイ | 7.5 | 8 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1S1 | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1S1V | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1SS | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT1SSV | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT2MS | 5.9 | ハイ | 7.5 | 8 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT2S1V | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT2SS | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system03.html | 0120-215-086
2023-05-31 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3F | 5.9 | ハイ | 10.1 | 12.5 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3_s.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3FS | 5.9 | ハイ | 10.1 | 12.5 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3L1 | 5.9 | ハイ | 8.6 | 9.9 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/tribrid_t3.pdf | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3LS | 5.9 | ハイ | 8.6 | 9.9 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3M1 | 5.9 | ハイ | 6.4 | 7.4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/tribrid_t3.pdf | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3MCK | 5.9 | ハイ | 6.4 | 7.4 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3_chofu.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3S1 | 5.9 | ハイ | 4.2 | 4.9 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/tribrid_t3.pdf | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3SS | 5.9 | ハイ | 4.2 | 4.9 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3X1 | 5.9 | ハイ | 12.9 | 14.9 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/tribrid/tribrid_t3.pdf | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーT3XCK | 5.9 | ハイ | 12.9 | 14.9 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/t3_chofu.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU2L1 | 3 | 専用 | 10.3 | 12 | I | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system01.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU2L2 | 3 | 専用 | 10.3 | 12 | I | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system01.html#tanki-u2l | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU2M1 | 2 | 専用 | 9.4 | 11 | I | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/system01.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU2X1 | 3 | 専用 | 14.2 | 16.6 | I | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/pdfs/210525_U2X1_4P.pdf | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU3S1 | 1.5 | 専用 | 3.3 | 4.1 | I | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/g3/ | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU3S1J | 1.5 | 専用 | 3.3 | 4.1 | I | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/pdfs/catalog_purple_190410.pdf | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU4M1 | 3 | 専用 | 9.4 | 11 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/series_ess-u4.html | 0120-215-086
2023-06-30 | ニチコン株式会社 | 系統連系型蓄電システム | ESSーU4X1 | 3 | 専用 | 14.4 | 16.6 | K | 有 | https://www.nichicon.co.jp/products/ess/series_ess-u4.html | 0120-215-086
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムRタイプ | PLJー255GM1RN4 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムRタイプ | PLJー255GM1RN4137 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | I | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJーB21A | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJーB21A004 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJーB22A | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システム | PLJーB22A004 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41035 | 5.5 | ハイ | 2.7 | 3.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41035050 | 5.5 | ハイ | 2.7 | 3.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41035K | 5.5 | ハイ | 2.7 | 3.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41035K050 | 5.5 | ハイ | 2.7 | 3.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41056 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41056050 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41056A | 5.5 | ハイ | 4.4 | 6.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41063A | 5.5 | ハイ | 4.6 | 6.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41063AK | 5.5 | ハイ | 4.6 | 6.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41070 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41070050 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41070K | 5.5 | ハイ | 5.4 | 7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41070K050 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41091 | 5.5 | ハイ | 7.2 | 9.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41091050 | 5.5 | ハイ | 7.2 | 9.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41091A | 5.5 | ハイ | 7.2 | 9.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41091K | 5.5 | ハイ | 7.2 | 9.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41091K050 | 5.5 | ハイ | 7.2 | 9.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41098A | 5.5 | ハイ | 7.3 | 9.8 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41098AK | 5.5 | ハイ | 7.3 | 9.8 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41105050 | 11 | ハイ | 8.1 | 10.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41105K | 11 | ハイ | 8.1 | 10.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41105K050 | 11 | ハイ | 8.1 | 10.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41112 | 5.5 | ハイ | 8.9 | 11.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41112050 | 5.5 | ハイ | 8.9 | 11.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41112A | 5.5 | ハイ | 8.9 | 12 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41112B | 5.5 | ハイ | 8.9 | 12.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41119A | 5.5 | ハイ | 9.1 | 11.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41119AK | 5.5 | ハイ | 9.1 | 11.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41126050 | 11 | ハイ | 9.9 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41126A | 11 | ハイ | 9.9 | 13.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41126B | 5.5 | ハイ | 9.2 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41126BK | 5.5 | ハイ | 9.2 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41126K | 11 | ハイ | 9.9 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41126K050 | 11 | ハイ | 9.9 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41133A | 11 | ハイ | 10.1 | 13.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41133AK | 11 | ハイ | 10.1 | 13.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41140050 | 11 | ハイ | 10.9 | 14 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41140K | 11 | ハイ | 10.9 | 14 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41140K050 | 11 | ハイ | 10.9 | 14 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41147 | 11 | ハイ | 11.6 | 14.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41147050 | 11 | ハイ | 11.6 | 14.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41147A | 11 | ハイ | 11.6 | 15.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41147B | 11 | ハイ | 11.6 | 16.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41147K | 11 | ハイ | 11.6 | 14.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41147K050 | 11 | ハイ | 11.6 | 14.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41154A | 11 | ハイ | 11.8 | 15.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41154AK | 11 | ハイ | 11.8 | 15.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41161050 | 11 | ハイ | 12.6 | 16.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41161A | 11 | ハイ | 12.6 | 17.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41161K | 11 | ハイ | 12.6 | 16.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41161K050 | 11 | ハイ | 12.6 | 16.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC41168050 | 11 | ハイ | 13.4 | 16.8 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42035050 | 5.5 | ハイ | 2.7 | 3.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42035K | 5.5 | ハイ | 2.7 | 3.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42035K050 | 5.5 | ハイ | 2.7 | 3.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42056 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42056050 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42056A | 5.5 | ハイ | 4.4 | 6.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42063A | 5.5 | ハイ | 4.6 | 6.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42063AK | 5.5 | ハイ | 4.6 | 6.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42070050 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42070K | 5.5 | ハイ | 5.4 | 7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42070K050 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42091050 | 5.5 | ハイ | 7.2 | 9.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42091A | 5.5 | ハイ | 7.2 | 9.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42091K | 5.5 | ハイ | 7.2 | 9.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42091K050 | 5.5 | ハイ | 7.2 | 9.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42098A | 5.5 | ハイ | 7.3 | 9.8 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42098AK | 5.5 | ハイ | 7.3 | 9.8 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42105050 | 11 | ハイ | 8.1 | 10.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42105K | 11 | ハイ | 8.1 | 10.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42105K050 | 11 | ハイ | 8.1 | 10.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42112050 | 5.5 | ハイ | 8.9 | 11.2 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42112A | 5.5 | ハイ | 8.9 | 12 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42112B | 5.5 | ハイ | 8.9 | 12.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42119A | 5.5 | ハイ | 9.1 | 11.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42119AK | 5.5 | ハイ | 9.1 | 11.9 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42126050 | 11 | ハイ | 9.9 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42126A | 11 | ハイ | 9.9 | 13.5 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42126B | 5.5 | ハイ | 9.2 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42126BK | 5.5 | ハイ | 9.2 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42126K | 11 | ハイ | 9.9 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42126K050 | 11 | ハイ | 9.9 | 12.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42133A | 11 | ハイ | 10.1 | 13.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42133AK | 11 | ハイ | 10.1 | 13.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42140050 | 11 | ハイ | 10.9 | 14 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42140K | 11 | ハイ | 10.9 | 14 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42140K050 | 11 | ハイ | 10.9 | 14 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42147050 | 11 | ハイ | 11.6 | 14.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42147A | 11 | ハイ | 11.6 | 15.6 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42147B | 11 | ハイ | 11.6 | 16.3 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42147K | 11 | ハイ | 11.6 | 14.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42147K050 | 11 | ハイ | 11.6 | 14.7 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42154A | 11 | ハイ | 11.8 | 15.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42154AK | 11 | ハイ | 11.8 | 15.4 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42161050 | 11 | ハイ | 12.6 | 16.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42161A | 11 | ハイ | 12.6 | 17.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42161K | 11 | ハイ | 12.6 | 16.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-07-31 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42161K050 | 11 | ハイ | 12.6 | 16.1 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | 創蓄連携システムS+ | PLJーRC42168050 | 11 | ハイ | 13.4 | 16.8 | K | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B035 | 6 | ハイ | 2.7 | 3.5 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050035 | 6 | ハイ | 2.7 | 3.5 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050063 | 6 | ハイ | 4.6 | 6.3 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050067 | 6 | ハイ | 5.4 | 6.7 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050070 | 6 | ハイ | 5.4 | 7 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050098 | 6 | ハイ | 7.3 | 9.8 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050102 | 6 | ハイ | 8.1 | 10.2 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050126 | 6 | ハイ | 9.2 | 12.6 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050130 | 6 | ハイ | 10 | 13 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B050134 | 6 | ハイ | 10.8 | 13.4 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B063 | 6 | ハイ | 4.6 | 6.3 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B067 | 6 | ハイ | 5.4 | 6.7 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B070 | 6 | ハイ | 5.4 | 7 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B098 | 6 | ハイ | 7.3 | 9.8 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B102 | 6 | ハイ | 8.1 | 10.2 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B126 | 6 | ハイ | 9.2 | 12.6 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B130 | 6 | ハイ | 10 | 13 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE31B134 | 6 | ハイ | 10.8 | 13.4 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B035 | 6 | ハイ | 2.7 | 3.5 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050035 | 6 | ハイ | 2.7 | 3.5 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050063 | 6 | ハイ | 4.6 | 6.3 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050067 | 6 | ハイ | 5.4 | 6.7 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050070 | 6 | ハイ | 5.4 | 7 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050098 | 6 | ハイ | 7.3 | 9.8 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050102 | 6 | ハイ | 8.1 | 10.2 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050126 | 6 | ハイ | 9.2 | 12.6 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050130 | 6 | ハイ | 10 | 13 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B050134 | 6 | ハイ | 10.8 | 13.4 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B063 | 6 | ハイ | 4.6 | 6.3 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B067 | 6 | ハイ | 5.4 | 6.7 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B070 | 6 | ハイ | 5.4 | 7 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B098 | 6 | ハイ | 7.3 | 9.8 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B102 | 6 | ハイ | 8.1 | 10.2 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-04-28 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B126 | 6 | ハイ | 9.2 | 12.6 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B130 | 6 | ハイ | 10 | 13 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | パナソニック株式会社 | V2H蓄電システムeneplat | PLJーRE32B134 | 6 | ハイ | 10.8 | 13.4 | Q.0 | 有 | https://sumai.panasonic.jp/chikuden/subsidy/ | 0120-187-431
2023-06-30 | ハンファジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | HQJBーHAーPKG1 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | J | 有 | http://www.q-cells.jp/products/pdt_residential/hybrid | 0120-322-001
2023-06-30 | ハンファジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | HQJBーHAーPKG2 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | I | 有 | http://www.q-cells.jp/products/pdt_residential/hybrid | 0120-322-001
2023-06-30 | ハンファジャパン株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | HQJBーHAーPKG3 | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | http://www.q-cells.jp/products/pdt_residential/hybrid | 0120-322-001
2023-08-31 | 荏原実業パワー株式会社 | EJ1ーHB蓄電池 | EJ1ーHB115 | 5.9 | ハイ | 9.7 | 11.5 | M | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2203.pdf | 0438-52-3710
2023-07-31 | 荏原実業パワー株式会社 | EJ1ーHB蓄電池 | EJ1ーHB115ーH | 5.9 | ハイ | 9.7 | 11.5 | M | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2203.pdf | 0438-52-3710
2023-07-31 | 荏原実業パワー株式会社 | EJ1ーHB蓄電池 | EJ1ーHB115ーHA | 5.9 | ハイ | 9.7 | 11.5 | M | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2203.pdf | 0438-52-3710
2023-08-31 | 荏原実業パワー株式会社 | EJ1ーHB蓄電池 | EJ1ーHB115S | 3 | ハイ | 9.5 | 11.5 | M | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2203.pdf | 0438-52-3710
2023-07-31 | 荏原実業パワー株式会社 | EJ1ーHB蓄電池 | EJ1ーHB115SーH | 3 | ハイ | 9.5 | 11.5 | M | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2203.pdf | 0438-52-3710
2023-07-31 | 荏原実業パワー株式会社 | EJ1ーHB蓄電池 | EJ1ーHB115SーHA | 3 | ハイ | 9.5 | 11.5 | M | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2203.pdf | 0438-52-3710
2023-08-31 | 荏原実業パワー株式会社 | EJ1ーHB蓄電池 | EJ1ーHB58 | 3 | ハイ | 4.7 | 5.7 | M | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2203.pdf | 0438-52-3710
2023-07-31 | 荏原実業パワー株式会社 | EJ1ーHB蓄電池 | EJ1ーHB58ーH | 3 | ハイ | 4.7 | 5.7 | M | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2203.pdf | 0438-52-3710
2023-07-31 | 荏原実業パワー株式会社 | EJ1ーHB蓄電池 | EJ1ーHB58ーHA | 3 | ハイ | 4.7 | 5.7 | M | 有 | https://ejpower.co.jp/assets/pdf/catalog_hybrid_2203.pdf | 0438-52-3710
2023-06-30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4.95ー10 | 4.9 | ハイ | 9.5 | 10.2 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/Residential-jp | 03-6266-8051
2023-06-30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4.95ー10ーL | 4.9 | ハイ | 9.5 | 10.2 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/Residential-jp | 03-6266-8051
2023-06-30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4.95ー5 | 4.9 | ハイ | 4.7 | 5.1 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/Residential-jp | 03-6266-8051
2023-06-30 | 華為技術日本株式会社 | リチウムイオン蓄電システム | LUNA2000ー4.95ー5ーL | 4.9 | ハイ | 4.7 | 5.1 | L | 有 | https://solar.huawei.com/jp/Residential-jp | 03-6266-8051
2023-08-31 | 株式会社 Secret Base | リチウムイオン蓄電システム | aurolaーBS11ー05 | 4.9 | ハイ | 4.7 | 5.1 | L | 有 | https://aurola.homes/ | 0120-709-709
2023-08-31 | 株式会社 Secret Base | リチウムイオン蓄電システム | aurolaーBS11ー10 | 4.9 | ハイ | 9.5 | 10.2 | L | 有 | https://aurola.homes/ | 0120-709-709
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | BS3098ーHNS／Y | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/bluev_star | 0120-609-046
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | EV3098LEV | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/bluev_star_r | 0120-979-373
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | EV5130AIR／5 | 5.5 | 専用 | 10.2 | 13.1 | N | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/bluev_air | 0120-979-373
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | EV5130AIR／6 | 5.5 | 専用 | 10.2 | 13.1 | N | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/bluev_air | 0120-979-373
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LH3098S | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/smart_star_r | 0120-609-046
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HES／Y | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/enepowervo | 0120-609-046
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HOS／X | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H | 有 | https://nf-blossom.co.jp/product/smart_star | 0120-609-046
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LL3098HOS／Y | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H | 有 | https://nf-blossom.co.jp/product/smart_star | 0120-609-046
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LL5130HES／5 | 5.5 | 専用 | 10.2 | 13.1 | N | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/enepowervo3 | 0120-130-348
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LL5130HES／6 | 5.5 | 専用 | 10.2 | 13.1 | N | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/enepowervo3 | 0120-130-348
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LL5130HOS／5 | 5.5 | 専用 | 10.2 | 13.1 | N | 有 | https://nf-blossom.co.jp/product/smart_star_3 | 0120-609-046
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | LL5130HOS／6 | 5.5 | 専用 | 10.2 | 13.1 | N | 有 | https://nf-blossom.co.jp/product/smart_star_3 | 0120-609-046
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | MS5130DM／5 | 5.5 | 専用 | 10.2 | 13.1 | N | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/dmm_make_smart_13 | 0120-489-357
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | MS5130DM／6 | 5.5 | 専用 | 10.2 | 13.1 | N | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/dmm_make_smart_13 | 0120-489-357
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | NX3098ーHNS／Y | 3 | 専用 | 7.5 | 9.7 | H | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/iedenchi_nx | 0120-609-046
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | NX5130HNS／5 | 5.5 | 専用 | 10.2 | 13.1 | N | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/iedenchi_nx_premium | 0120-338-647
2023-07-31 | 株式会社NFブロッサムテクノロジーズ | リチウムイオン蓄電システム | NX5130HNS／6 | 5.5 | 専用 | 10.2 | 13.1 | N | 有 | https://www.nf-blossom.co.jp/product/iedenchi_nx_premium | 0120-338-647
2023-06-30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4.95ー10ーXSOL | 4.9 | ハイ | 9.5 | 10.2 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/ | 0120-33-1139
2023-06-30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4.95ー10ーXSOLーL | 4.9 | ハイ | 9.5 | 10.2 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/ | 0120-33-1139
2023-06-30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4.95ー5ーXSOL | 4.9 | ハイ | 4.7 | 5.1 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/ | 0120-33-1139
2023-06-30 | 株式会社エクソル | リチウムイオン蓄電システム | 4.95ー5ーXSOLーL | 4.9 | ハイ | 4.7 | 5.1 | L | 有 | https://www.xsol.co.jp/ | 0120-33-1139
2023-07-31 | 株式会社サニックス | サニックスハイブリッド蓄電システム | PSHーRC42056ーSN | 5.5 | ハイ | 4.4 | 5.6 | K | 有 | https://sanix.jp/hs/pv/zeh.php | 0120-39-3290
2023-07-31 | 株式会社サニックス | サニックスハイブリッド蓄電システム | PSHーRC42063AーSN | 5.5 | ハイ | 4.6 | 6.3 | K | 有 | https://sanix.jp/hs/pv/zeh.php | 0120-39-3290
2023-07-31 | 株式会社サニックス | サニックスハイブリッド蓄電システム | PSHーRC42112ーSN | 5.5 | ハイ | 8.9 | 11.2 | K | 有 | https://sanix.jp/hs/pv/zeh.php | 0120-39-3290
2023-06-30 | 株式会社サニックス | サニックスハイブリッド蓄電システム | PSHーRC42126BーSN | 5.5 | ハイ | 9.2 | 12.6 | K | 有 | https://sanix.jp/hs/pv/zeh.php | 0120-39-3290
2023-06-30 | 株式会社リミックスポイント | ハイブリッド蓄電システム | RACー01HB115 | 5.9 | ハイ | 9.7 | 11.5 | M | 有 | https://battery.remixpoint.co.jp/ | 0120-123-160
2023-05-31 | 株式会社リミックスポイント | ハイブリッド蓄電システム | RACー01HB58X | 5.9 | ハイ | 4.8 | 5.7 | M | 有 | https://battery.remixpoint.co.jp/ | 0120-123-160
2023-06-30 | 株式会社正興電機製作所 | 住宅用ハイブリッド蓄電システム ENEPAC HyBriD | ISTー310H050 | 4 | ハイ | 8.2 | 10.2 | K | 有 | https://www.seiko-denki.co.jp/product/power_electronics/ | 0800-919-0478
2023-06-30 | 株式会社正興電機製作所 | 住宅用ハイブリッド蓄電システム SUNーRAGE | SKGー310H050 | 4 | ハイ | 8.2 | 10.2 | K | 有 | https://www.seiko-denki.co.jp/product/power_electronics/ | 0120-077-733
2023-06-30 | 株式会社正興電機製作所 | 住宅用ハイブリッド蓄電システム SMART DREAM | SKGー310H050ーECO | 4 | ハイ | 8.2 | 10.2 | K | 有 | https://www.seiko-denki.co.jp/product/power_electronics/ | 0120-939-198
2023-06-30 | 株式会社正興電機製作所 | 住宅用ハイブリッド蓄電システム SOLASTO | SMTーH04AB010 | 4 | ハイ | 8.2 | 10.2 | K | 有 | https://www.seiko-denki.co.jp/product/power_electronics/ | 0120-080-052
2023-06-30 | 株式会社村田製作所 | 蓄電池システム | MPRーP001 | 4 | ハイ | 2 | 2.3 | J | 有 | https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/ | 0120-890-990
2023-06-30 | 株式会社村田製作所 | 蓄電池システム | MPRーP011 | 5.5 | ハイ | 3.1 | 3.5 | J | 有 | https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/ | 0120-890-990
2023-06-30 | 株式会社村田製作所 | 蓄電池システム | MPRーP013 | 11 | ハイ | 6.2 | 7 | J | 有 | https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/ | 0120-890-990
2023-06-30 | 株式会社村田製作所 | 蓄電池システム | MPRーP020 | 5.5 | ハイ | 6.4 | 6.9 | J | 有 | https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/ | 0120-890-990
2023-06-30 | 株式会社村田製作所 | 蓄電池システム | MPRーP021 | 11 | ハイ | 12.9 | 13.9 | J | 有 | https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/ | 0120-890-990
2023-06-30 | 株式会社村田製作所 | 蓄電池システム | MPRーP022 | 9.5 | ハイ | 5.2 | 5.8 | J | 有 | https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/ | 0120-890-990
2023-06-30 | 株式会社村田製作所 | 蓄電池システム | MPRーP023 | 9.5 | ハイ | 8.5 | 9.2 | J | 有 | https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/ | 0120-890-990
2023-06-30 | 株式会社村田製作所 | 蓄電池システム | MPRーP024 | 9.5 | ハイ | 8.4 | 9.2 | J | 有 | https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/ | 0120-890-990
2023-06-30 | 株式会社村田製作所 | 蓄電池システム | MPRーP025 | 9.5 | ハイ | 11.7 | 12.7 | J | 有 | https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/ | 0120-890-990
2023-06-30 | 株式会社村田製作所 | 蓄電池システム | MPRーP026 | 11 | ハイ | 9.5 | 10.4 | J | 有 | https://solution.murata.com/ja-jp/products/ess_residential/ | 0120-890-990
2023-07-31 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH5.5ーHR140 | 5.5 | ハイ | 12.4 | 14.3 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2023-07-31 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH5.5ーHR70 | 5.5 | ハイ | 6.2 | 7.1 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2023-07-31 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH8.0ーHR140 | 8 | ハイ | 12.4 | 14.3 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2023-07-31 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH8.0ーHR70 | 8 | ハイ | 6.2 | 7.1 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2023-07-31 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH9.9ーHR140 | 9.9 | ハイ | 12.4 | 14.3 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2023-07-31 | 株式会社日本産業 | ハイブリッド蓄電システム | EKH9.9ーHR70 | 9.9 | ハイ | 6.2 | 7.1 | K | 有 | https://www.ichijo.co.jp/corporate/nissan/dream/default.html | 053-447-7711
2023-06-30 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連係型リチウムイオン蓄電システム | EGSーLM0320AG | 1 | 専用 | 2.8 | 3.2 | M | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/EGS-LM0320AG.pdf | 0120-71-9006
2023-06-30 | 京セラ株式会社 | Enerezza | EGSーLM0500 | 3 | 専用 | 4 | 5 | K | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/L11_EGS-LM0500_1000_1500.pdf | 0120-33-5582
2023-04-28 | 京セラ株式会社 | Enerezza | EGSーLM0500S | 3 | 専用 | 4 | 5 | K | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/EGS-LM0500_1000_1500.pdf | 0120-33-5582
2023-06-30 | 京セラ株式会社 | Enerezza | EGSーLM1000 | 3 | 専用 | 8 | 10 | K | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/L11_EGS-LM0500_1000_1500.pdf | 0120-33-5582
2023-06-30 | 京セラ株式会社 | Enerezza | EGSーLM1000S | 3 | 専用 | 8 | 10 | K | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/EGS-LM0500_1000_1500.pdf | 0120-33-5582
2023-06-30 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連係型リチウムイオン蓄電システム | EGSーLM1201C | 3 | 専用 | 10.3 | 12 | I | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/EGS-LM1201C.pdf | 0120-33-5582
2023-06-30 | 京セラ株式会社 | Enerezza | EGSーLM1500 | 3 | 専用 | 12 | 15 | K | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/L11_EGS-LM0500_1000_1500.pdf | 0120-33-5582
2023-06-30 | 京セラ株式会社 | Enerezza | EGSーLM1500S | 3 | 専用 | 12 | 15 | K | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/products/uploads/EGS-LM0500_1000_1500.pdf | 0120-33-5582
2023-08-31 | 京セラ株式会社 | 住宅用ハイブリッドリチウムイオン蓄電システム | EGSーML0501 | 4.9 | ハイ | 4.7 | 5.1 | L | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/products/hybrid-storageh1/ | 0120-33-5582
2023-06-30 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連係型リチウムイオン蓄電システムマルチDCリンクタイプ | EGSーML0650 | 5.5 | ハイ | 5.4 | 6.5 | H | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/catalog_kyocera_solar_residential_1.pdf | 0120-33-5582
2023-08-31 | 京セラ株式会社 | 住宅用ハイブリッドリチウムイオン蓄電システム | EGSーML1001 | 4.9 | ハイ | 9.5 | 10.2 | L | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/products/hybrid-storageh1/ | 0120-33-5582
2023-06-30 | 京セラ株式会社 | 太陽光発電連係型リチウムイオン蓄電システムマルチDCリンクタイプ | EGSーML1200 | 5.9 | ハイ | 9.7 | 12.5 | I | 有 | https://www.kyocera.co.jp/solar/support/download/uploads/EGS-ML1200.pdf | 0120-33-5582
2023-06-30 | 合同会社DMM.com | リチウムイオン蓄電システム | 4.95ー10ーDM | 4.9 | ハイ | 9.5 | 10.2 | L | 有 | https://energy.dmm.com/solar | 0120-656-065
2023-06-30 | 合同会社DMM.com | リチウムイオン蓄電システム | 4.95ー10ーDMーL | 4.9 | ハイ | 9.5 | 10.2 | L | 有 | https://energy.dmm.com/solar | 0120-656-065
2023-06-30 | 合同会社DMM.com | リチウムイオン蓄電システム | 4.95ー5ーDM | 4.9 | ハイ | 4.7 | 5.1 | L | 有 | https://energy.dmm.com/solar | 0120-656-065
2023-06-30 | 合同会社DMM.com | リチウムイオン蓄電システム | 4.95ー5ーDMーL | 4.9 | ハイ | 4.7 | 5.1 | L | 有 | https://energy.dmm.com/solar | 0120-656-065
2023-08-31 | 合同会社Solax Power Network | J1ESSーHB蓄電池 | J1ESSーHB115 | 5.9 | ハイ | 9.7 | 11.5 | M | 有 | http://www.solaxpower.jp/ | 03-4520-5068
2023-08-31 | 合同会社Solax Power Network | J1ESSーHB蓄電池 | J1ESSーHB58 | 3 | ハイ | 4.7 | 5.7 | M | 有 | http://www.solaxpower.jp/ | 03-4520-5068
2023-08-31 | 合同会社Solax Power Network | J1ESSーHB蓄電池 | J1ESSーHB58ー1 | 3 | ハイ | 9.5 | 11.5 | M | 有 | http://www.solaxpower.jp/ | 03-4520-5068
2023-08-31 | 合同会社Solax Power Network | J1ESSーHB蓄電池 | J1ESSーHB58X | 5.9 | ハイ | 4.8 | 5.7 | M | 有 | http://www.solaxpower.jp/ | 03-4520-5068
2023-06-30 | 住友電気工業株式会社 | リチウムイオン蓄電システム POWER DEPO H | PDHー6000S01 | 6 | ハイ | 11.9 | 12.7 | M | 有 | https://sumitomoelectric.com/jp/products/powerdepo/h | 03-6406-4499
2023-06-30 | 住友電気工業株式会社 | リチウムイオン蓄電システム POWER DEPOIII | PDSー1500S01 | 1 | 専用 | 2.7 | 3.2 | I | 有 | https://sei.co.jp/powerdepo/pd3/ | 03-6406-4499
2023-06-30 | 住友電気工業株式会社 | リチウムイオン蓄電システム POWER DEPOIV | PDSー1500S02 | 1 | 専用 | 2.8 | 3.2 | M | 有 | https://sumitomoelectric.com/jp/products/powerdepo/4 | 03-6406-4499
2023-05-31 | 台湾プラスチックジャパンニューエナジー株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | FBEJー5512M4ーH | 5.5 | ハイ | 10.5 | 12.2 | P.1 | 有 | https://www.formosajp.com/download.php | 03-6910-2977
2023-08-31 | 長州産業株式会社 | V2H蓄電システム スマートPVエボ | CBーE126HS1 | 6 | ハイ | 9.2 | 12.6 | Q.0 | 有 | https://cic-solar.jp/battery05/ | 0836-71-1033
2023-08-31 | 長州産業株式会社 | V2H蓄電システム スマートPVエボ | CBーE63HS1 | 6 | ハイ | 4.6 | 6.3 | Q.0 | 有 | https://cic-solar.jp/battery05/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | フレキシブル蓄電システム | CBーFLB01A | 2.5 | 専用 | 5.4 | 6.5 | H | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | フレキシブル蓄電システム | CBーFLB02A | 4 | 専用 | 8.2 | 9.7 | H | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | CBーH55T07A1 | 5.5 | ハイ | 6.2 | 7.1 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | CBーH55T14A1 | 5.5 | ハイ | 12.4 | 14.3 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | CBーH99T07A1 | 9.9 | ハイ | 6.2 | 7.1 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | CBーH99T14A1 | 9.9 | ハイ | 12.4 | 14.3 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CBーHYB04A | 5.5 | ハイ | 5.3 | 6.5 | H | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | 太陽光発電連携型蓄電システム | CBーHYB04AS | 5.5 | ハイ | 5.3 | 6.5 | H | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP127M05A | 5 | 専用 | 10.9 | 12.7 | M | 有 | https://cic-solar.jp/battery04/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP164M05A | 5.9 | 専用 | 14.1 | 16.4 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP164MS05A | 5.9 | 専用 | 14.1 | 16.4 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-08-31 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP63M05A | 2.5 | 専用 | 5.4 | 6.3 | M | 有 | https://cic-solar.jp/battery04/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP65M05A | 2.5 | 専用 | 5.5 | 6.5 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP65MS05A | 2.5 | 専用 | 5.5 | 6.5 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP98M05A | 4 | 専用 | 8.3 | 9.8 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | スマートPVマルチ | CBーP98MS05A | 4 | 専用 | 8.3 | 9.8 | M | 有 | https://cic-solar.jp/products/power-storage-system/ | 0836-71-1033
2023-06-30 | 長州産業株式会社 | ハイブリッド蓄電システム | CHBーHH02C | 4.5 | ハイ | 7.2 | 8.4 | H | 有 | https://cic-solar.jp/battery02/ | 0836-71-1033
2023-08-31 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | JPN ENERGY BATTERYハイブリッド蓄電システム | 4.95ー10ーJPNE | 4.9 | ハイ | 9.5 | 10.2 | L | 有 | https://jeb.jpn-energy.jp | 0120-125-155
2023-08-31 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | JPN ENERGY BATTERYハイブリッド蓄電システム | 4.95ー10ーJPNEーL | 4.9 | ハイ | 9.5 | 10.2 | L | 有 | https://jeb.jpn-energy.jp | 0120-125-155
2023-08-31 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | JPN ENERGY BATTERYハイブリッド蓄電システム | 4.95ー5ーJPNE | 4.9 | ハイ | 4.7 | 5.1 | L | 有 | https://jeb.jpn-energy.jp | 0120-125-155
2023-08-31 | 日本エネルギー総合システム株式会社 | JPN ENERGY BATTERYハイブリッド蓄電システム | 4.95ー5ーJPNEーL | 4.9 | ハイ | 4.7 | 5.1 | L | 有 | https://jeb.jpn-energy.jp | 0120-125-155