山形市非ＦＩＴ型太陽光発電設備導入事業費補助金

事業要件・設備要件チェックシート

| 申請者名 |  |
| --- | --- |
| 設置業者名 |  |

|  | 確認事項 |  | 申請者 ✔欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業要件 | 導入する設備は、商用化され、導入実績があるものであるか。 |  |  |
|  | 導入する設備は、新品であるか。 |  |  |
|  | 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないものであるか。 |  |  |
| 設備要件 | 太陽光 | FITの認定又はFIPの認定を取得しないものであるか。 |  |
|  |  | 自己託送を行わないものであるか。 |  |
|  |  | 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事業を実施するものであるか。 |  |
|  |  | ※PPAの場合 |  |
|  |  | 補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであるか。 |  |
|  |  | ※リースの場合 |  |
|  |  | 補助金額相当分がリース料金から控除されるものであるか。 |  |
|  |  | 導入する太陽光発電設備で発電する電力量の一定量（市民：30％、事業者：50％）以上自家消費するものであるか。 |  |
|  | 蓄電池 | 導入する蓄電池は、家庭用は12.5万円/kWh、業務用は11.9万円/kWh以下の価格（工事費込み・税抜き）の製品の導入について検討を行ったか。 注：蓄電池は、家庭用は12.5万円/kWh、業務用は11.9万円/kWh以下の価格（工事費込み・税抜き）の製品とする努力義務あり |  |
|  |  | 導入する太陽光発電設備の付帯設備であるか。 |  |
|  |  | 導入する太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であるか。（停電時のみに利用する非常用予備電源としての利用は不可） |  |
|  |  | ※PPAの場合 |  |
|  |  | 補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであるか。 |  |
|  |  | ※リースの場合 |  |
|  |  | 補助金額相当分がリース料金から控除されるものであるか。 |  |
|  |  | ※20kWh未満の蓄電池の場合 |  |
|  |  | 蓄電池部（初期実効容量1.0kWh以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであるか。 注：初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方。 注：システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 |  |
|  |  | 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされているか。 注：初期実効容量とは、製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。（算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照） 注：定格出力は、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。 |  |
| 設備要件 | 蓄電池（続き） | 注：出力可能時間の例示 ① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力（W）と出力可能時間（h）の積で規定される容量（Wh）が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。 ② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。 注：保有期間については、法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 注：廃棄方法については、使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 注：アフターサービスについては、国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 |  |
|  |  | 蓄電池部安全基準は、JIS C 8715-2又はIEC62619の規格を満足しているか。（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムは、JIS C 4412の規格を満足しているか。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1若しくはJIS C 4412-2の規格も可） 注：JIS C4412-2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 |  |
|  |  | 震災対策基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ）は、蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであるか。 注：第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関（NCB）であること。 |  |
|  |  | 保証期間は、メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上あるか。 注：蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 注：当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めない。 注：メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 注：蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 注：JEM規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれか低い方）が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。 |  |
|  |  | ※20kWh以上の蓄電池の場合 |  |
|  |  | 山形市火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであるか。 |  |
|  | ＥＭＳ | 導入する太陽光発電設備の付帯設備であるか。 |  |
|  |  | 次の(a)又は(b)のいずれかを満たしているか。 (a)平時に省エネ効果（運用改善によるものを含む。）が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。 (b)システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。また、エネルギーマネジメントに必要なソフトウェア等、需給調整制御に必要不可欠な最適化計算・制御を行うプログラム等も交付対象に含む。 |  |